## Deep Cycle AGM
Аккумуляторы серии DP производятся по технологии AGM нового поколения!
Модель | Емкость С20 до 1,75 В/эл, Ач | Ток КЗ, А | Внутр. сопротив. мОм | Тип выводов | Масса, кг | Габариты, мм |  |  | Цена розничная (USD)
[6 empty] | Длина | Ширина | Высота
12- Вольтовые моноблоки
DP-1226 | 26 | 1182 | 8.9 | F-M6 | 8.2 | 166 | 175 | 126 | 88
DP-1235 | 35 | 1500 | 7 | F-M6 | 10.3 | 195 | 130 | 154 | 120
DP-1250 | 50 | 1750 | 5.9 | F-M6 | 14.8 | 197 | 165 | 172 | 163
DP-1255 | 55 | 1800 | 5.8 | F-M6 | 16.5 | 230 | 137 | 210 | 176
DP-1280 | 80 | 2100 | 5 | F-M6 | 23 | 259 | 168 | 215 | 237
DP-12100 | 100 | 2650 | 4 | F-M6 | 27.5 | 305 | 168 | 215 | 301
DP-12120 | 120 | 3000 | 3.4 | F-M6 | 33 | 332 | 174 | 220 | 342
DP-12135 | 135 | 3300 | 3.1 | F-M8 | 35 | 408 | 175 | 210 | 371
DP-12150 | 150 | 3750 | 2.7 | F-M8 | 39.6 | 340 | 173 | 288 | 430
DP-12165 | 165 | 4200 | 2.5 | F-M8 | 45 | 480 | 170 | 240 | 464
DP-12200 | 200 | 5400 | 1.8 | F-M8 | 60 | 530 | 210 | 220 | 548
DP-12300 | 300 | 6300 | 1.2 | F-M8 | 76 | 520 | 269 | 225 | 760
Примечания:
1. Цены указаны в USD с учетом НДС 20% для информации. Оплата в грн. по коммерческому курсу на день оплаты.
2. Срок службы аккумуляторных батарей: 12 лет (указан для буферного режима при Т = 20°С , U = 2,27 В/элемент)
3. Аккумуляторы поставляются с резиновыми полюсными колпачками, а при необходимости -
с соединительными перемычками (вид и стоимость перемычек оговариваются отдельно).
4. Продукция сертифицирована в Украине (УкрСЕПРО), а также имеет Гигиеническое заключение.
5. Стандартная гарантия - 2 года.
6. Цены приведены на наиболее популярные модели. Условия поставки и цены на иные модели
уточняйте у сотрудников компании ООО "Пульсар Лимитед".
ООО "Пульсар Лимитед" является эксклюзивным
представителем компании EverExceed в Украине.
ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ
EVEREXCEED СЕРИИ
DEEP CYCLE AGM
ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

## Standard Range
Аккумуляторы серий ST и FT производятся по технологии AGM нового поколения!
Модель | Емкость С20 до 1,8 В/эл, Ач | Ток КЗ, А | Внутр. сопротив. мОм | Тип выводов | Масса, кг | Габариты, мм |  |  | Цена розничная (USD)
[6 empty] | Длина | Ширина | Высота
12- Вольтовые моноблоки
ST-1235 | 37 | 1500 | 7 | F-M6 | 10.6 | 195 | 130 | 165 | 120
ST-1240 | 45 | 1700 | 6 | F-M6 | 13.4 | 197 | 165 | 172 | 142
ST-1245 | 48 | 1700 | 6 | F-M6 | 13.4 | 197 | 165 | 172 | 156
ST-1255 | 62 | 1900 | 5.6 | F-M6 | 18.5 | 228 | 137 | 213 | 203
ST-1265 | 72 | 2000 | 5.2 | F-M6 | 21.5 | 348 | 167 | 178 | 219
ST-1270 | 78 | 2100 | 5 | F-M6 | 22.2 | 259 | 168 | 215 | 233
ST-1280 | 89 | 2400 | 4.5 | F-M6 | 26.5 | 259 | 168 | 215 | 249
ST-1290 | 98 | 2650 | 4 | F-M6 | 27 | 305 | 168 | 215 | 283
ST-12100 | 111 | 2900 | 3.5 | F-M6 | 29.6 | 305 | 168 | 215 | 308
ST-12110 | 123 | 3000 | 3.4 | F-M6 | 33 | 332 | 174 | 220 | 335
ST-12120 | 135 | 3300 | 3.1 | F-M6 | 35 | 408 | 175 | 230 | 361
ST-12135 | 152 | 3750 | 2.7 | F-M8 | 39.6 | 340 | 173 | 288 | 434
ST-12150 | 167 | 4200 | 2.5 | F-M8 | 45 | 480 | 170 | 240 | 449
ST-12180 | 198 | 5400 | 1.8 | F-M9 | 57 | 520 | 238 | 220 | 544
ST-12200 | 222 | 5400 | 1.8 | F-M8 | 62 | 520 | 238 | 220 | 578
ST-12240 | 270 | 6000 | 1.4 | F-M8 | 67 | 520 | 269 | 225 | 668
6-Вольтовые моноблоки
ST-6120 | 135 | 3200 | 3 | F-M6 | 16 | 195 | 170 | 210 | 203
ST-6160 | 179 | 4700 | 2.4 | F-M8 | 26 | 298 | 172 | 225 | 283
ST-6180 | 198 | 4800 | 2 | F-M8 | 28 | 306 | 168 | 225 | 315
ST-6200 | 222 | 5000 | 1.8 | F-M8 | 31 | 322 | 178 | 230 | 318
ST-6230 | 258 | 5600 | 1.5 | F-M8 | 33.5 | 243 | 187 | 275 | 339
ST-6300 | 333 | 6500 | 1.4 | F-M8 | 47 | 295 | 178 | 345 | 497
ST-6400 | 443 | 8300 | 1.3 | F-M8 | 55 | 295 | 180 | 406 | 750
Примечания:
1. Цены указаны в USD с учетом НДС 20% для информации. Оплата в грн. по коммерческому курсу на день оплаты.
2. Срок службы аккумуляторных батарей: 12 лет (указан для буферного режима при Т = 20°С , U = 2,27 В/элемент)
* - срок службы аккумуляторов FT12V55 составляет 15 лет.
3. Аккумуляторы поставляются с резиновыми полюсными колпачками, а при необходимости -
с соединительными перемычками (вид и стоимость перемычек оговариваются отдельно).
4. Продукция сертифицирована в Украине (УкрСЕПРО), а также имеет Гигиеническое заключение.
5. Стандартная гарантия - 2 года.
6. Цены приведены на наиболее популярные модели. Условия поставки и цены на иные модели
уточняйте у сотрудников компании ООО "Пульсар Лимитед".
ООО "Пульсар Лимитед" является эксклюзивным
представителем компании EverExceed в Украине.
ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ КЛАПАННО-РЕКОМБИНАЦИОННОГО ТИПА AGM VRLA ОТ EVEREXCEED
СЕРИЯ STANDARD RANGE

## Aino Micro
Аккумуляторы серии АМ производятся по технологии AGM нового поколения!
Модель | Емкость С20, Ач | Напряжение, В | Масса, кг | Габариты, мм |  |  | Кол-во в коробке, шт | Цена розничная (USD)
|  |  |  | Длина | Ширина | Высота
AM 6-1,3 | 1.3 | 6 | 0.3 | 97 | 24 | 51 | 40 | 7.4
AM 6-4,5 | 4.5 | 6 | 0.75 | 70 | 47 | 102 | 20 | 8.7
AM 6-7,2 | 7.2 | 6 | 1.25 | 151 | 34 | 94 | 10 | 12.3
AM 6-12 | 12 | 6 | 1.9 | 151 | 50 | 94 | 8 | 19.2
AM 12-4,5 | 4.5 | 12 | 1.6 | 90 | 70 | 102 | 10 | 16.6
AM 12-5 | 5 | 12 | 1.7 | 90 | 70 | 102 | 10 | 19.1
AM 12-7 | 7 | 12 | 2.25 | 151 | 65 | 94 | 5 | 20.3
AM 12-7.2 | 7.2 | 12 | 2.3 | 151 | 65 | 94 | 5 | 21.3
AM 12-7.2hr | 7,2hr | 12 | 2.45 | 151 | 65 | 94 | 5 | 23.1
AM 12-9 | 9 | 12 | 2.6 | 151 | 65 | 94 | 5 | 27.7
AM 12-9,5 | 9.5 | 12 | 2.7 | 151 | 65 | 94 | 5 | 29.2
AM 12-12 | 12 | 12 | 3.85 | 151 | 98 | 94 | 4 | 35.4
AM 12-15 | 12 | 12 | 4.25 | 151 | 98 | 94 | 4 | 45.9
AM 12-18 | 18 | 12 | 5.85 | 181 | 76 | 167 | 4 | 55
AM 12-18hr | 18hr | 12 | 6 | 181 | 76 | 167 | 2 | 57.4
AM 12-26 | 26 | 12 | 8.6 | 166 | 175 | 126 | 1 | 83.7
Примечания:
1. Цены указаны в USD с учетом НДС 20% для информации. Оплата в грн. по коммерческому курсу на день проплаты.
2. Срок службы аккумуляторных батарей: 5-8 лет (указан для буферного режима при Т = 20°С , U = 2,27 В/элемент)
3. Продукция сертифицирована в Украине (УкрСЕПРО), а также имеет Гигиеническое заключение.
4. Стандартная гарантия - 1 год.
5. Цены приведены на наиболее популярные модели. Условия поставки и цены на иные модели
уточняйте у сотрудников компании ООО "Пульсар Лимитед".
ООО "Пульсар Лимитед" является эксклюзивным
представителем компании EverExceed в Украине.
ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ
КЛАПАННО-РЕКОМБИНАЦИОННОГО ТИПА AGM VRLA ОТ EVEREXCEED
СЕРИЯ AINO MICRO
ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

## Micro Gel
Аккумуляторы серии MG производятся по технологии Dryfit GEL!
Модель | Емкость С20, Ач | Напряжение, В | Масса, кг | Габариты, мм |  |  | Кол-во в коробке, шт | Цена розничная (USD)
|  |  |  | Длина | Ширина | Высота
MG 6-4,5G | 4.5 | 6 | 0.75 | 70 | 47 | 102 | 20 | 9.6
MG 6-7,2G | 7.2 | 6 | 1.25 | 151 | 34 | 94 | 10 | 13.4
MG 6-12G | 12 | 6 | 1.9 | 151 | 50 | 94 | 10 | 21
MG 12-4,5G | 4.5 | 12 | 1.6 | 90 | 70 | 102 | 10 | 18.2
MG 12-5G | 5 | 12 | 1.7 | 90 | 70 | 102 | 10 | 20.6
MG 12-7,2G | 7 | 12 | 2.25 | 151 | 65 | 94 | 10 | 24.1
MG 12-9G | 9 | 12 | 2.6 | 151 | 65 | 94 | 10 | 30.6
MG 12-12G | 12 | 12 | 3.85 | 151 | 98 | 94 | 4 | 37.3
MG 12-18G | 18 | 12 | 5.6 | 181 | 76 | 167 | 2 | 59.3
MG 12-26G | 26 | 12 | 8.4 | 166 | 175 | 126 | 1 | 93.7
Примечания:
1. Цены указаны в USD с учетом НДС 20% для информации. Оплата в грн. по коммерческому курсу на день проплаты.
2. Срок службы аккумуляторных батарей: 5-8 лет (указан для буферного режима при Т = 20°С , U = 2,27 В/элемент)
3. Продукция сертифицирована в Украине (УкрСЕПРО), а также имеет Гигиеническое заключение.
4. Стандартная гарантия - 1 год.
5. Цены приведены на наиболее популярные модели. Условия поставки и цены на иные модели
уточняйте у сотрудников компании ООО "Пульсар Лимитед".
ООО "Пульсар Лимитед" является эксклюзивным
представителем компании EverExceed в Украине.
ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ
EVEREXCEED
СЕРИЯ Micro Gel Range VRLA
ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

## Front Access
Аккумуляторы серий ST и FT производятся по технологии AGM нового поколения!
Модель | Емкость С10 до 1,8 В/эл Ач | Емкость С20 до 1,75 В/эл Ач | Импеданс, мОм | Тип выводов | Масса, кг | Габариты, мм |  |  | Цена розничная (USD)
[6 empty] | Длина | Ширина | Высота
12- Вольтовые моноблоки
FT12V55 | 56 | 64 | 4.5 | F-M6 | 18 | 280 | 105 | 225 | 193
FT12V80 | 81 | 93 | 3.7 | F-M6 | 34 | 395 | 110 | 285 | 306
FT12V100 | 102 | 116 | 3.2 | F-M6 | 34 | 395 | 110 | 285 | 354
FT12V110 | 111 | 127 | 3.2 | F-M6 | 36 | 510 | 110 | 225 | 382
FT12V120 | 120 | 137 | 3.1 | F-M6 | 39 | 550 | 110 | 240 | 409
FT12V130 | 130 | 149 | 2.8 | F-M8 | 41.5 | 550 | 110 | 240 | 427
FT12V155 | 157 | 179 | 2.6 | F-M8 | 48 | 550 | 110 | 285 | 492
FT12V180 | 180 | 204 | 1.8 | F-M8 | 60.5 | 560 | 125 | 316 | 559
FT12V200 | 200 | 228 | 1.8 | F-M8 | 65 | 520 | 238 | 220 | 593
FT12V240 | 240 | 276 | 1.3 | F-M8 | 73 | 520 | 269 | 225 | 679
Примечания:
1. Цены указаны в USD с учетом НДС 20% для информации. Оплата в грн. по коммерческому курсу на день оплаты.
2. Срок службы аккумуляторных батарей: 15 лет (указан для буферного режима при Т = 20°С , U = 2,27 В/элемент)
3. Аккумуляторы поставляются в комплекте с жесткими соединительными перемычками.
4. Продукция сертифицирована в Украине (УкрСЕПРО), а также имеет Гигиеническое заключение.
5. Стандартная гарантия - 2 года.
ООО "Пульсар Лимитед" является эксклюзивным
представителем компании EverExceed в Украине.
ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ФРОНТ-ТЕРМИНАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ТИПА AGM VRLA ОТ EVEREXCEED
СЕРИЯ FRONT ACCESS
ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

## Gellyte
Аккумуляторы серии GL производятся по технологии Dryfit GEL!
Модель | Емкость С20 до 1,75 В/эл, Ач | Ток КЗ, А | Внутр. сопротив. мОм | Тип выводов | Масса, кг | Габариты, мм |  |  | Цена розничная (USD)
[6 empty] | Длина | Ширина | Высота
12- Вольтовые моноблоки
GL-1233 | 38 | 1575 | 7.3 | F-M6 | 10.6 | 195 | 130 | 165 | 130
GL-1240 | 46 | 1785 | 6 | F-M6 | 13.4 | 197 | 165 | 172 | 163
GL-1255 | 63 | 1995 | 5.6 | F-M6 | 17.2 | 228 | 137 | 213 | 207
GL-1265 | 74 | 2048 | 5.5 | F-M6 | 21.3 | 350 | 167 | 178 | 242
GL-1270 | 80 | 2205 | 5.4 | F-M6 | 23.2 | 259 | 168 | 215 | 282
GL-1280 | 91 | 2520 | 4.5 | F-M6 | 25.5 | 305 | 168 | 215 | 277
GL-1290 | 103 | 2783 | 4.3 | F-M6 | 26.3 | 305 | 168 | 215 | 318
GL-12100 | 114 | 3045 | 3.9 | F-M6 | 30.5 | 330 | 168 | 215 | 350
GL-12120 | 137 | 3465 | 3.1 | F-M6 | 35.8 | 408 | 175 | 230 | 406
GL-12135 | 155 | 3833 | 3 | F-M8 | 41.8 | 340 | 173 | 288 | 488
GL-12150 | 172 | 4410 | 2.9 | F-M8 | 44.3 | 480 | 170 | 240 | 526
GL-12180 | 206 | 5103 | 2.5 | F-M9 | 59.4 | 520 | 238 | 220 | 592
GL-12200 | 229 | 5670 | 2.2 | F-M8 | 61.3 | 520 | 238 | 220 | 686
GL-12230 | 262 | 6195 | 2.1 | F-M8 | 64.5 | 520 | 269 | 210 | 707
Примечания:
1. Цены указаны в USD с учетом НДС 20% для информации. Оплата в грн. по коммерческому курсу на день оплаты.
2. Срок службы аккумуляторных батарей: 12 лет (указан для буферного режима при Т = 20°С , U = 2,27 В/элемент)
Циклический ресурс - 900 циклов разряда глубиной 80%.
3. Аккумуляторы поставляются с резиновыми полюсными колпачками, а при необходимости -
с соединительными перемычками (вид и стоимость перемычек оговариваются отдельно).
4. Продукция сертифицирована в Украине (УкрСЕПРО), а также имеет Гигиеническое заключение.
5. Стандартная гарантия - 2 года.
6. Цены приведены на наиболее популярные модели. Условия поставки и цены на иные модели
уточняйте у сотрудников компании ООО "Пульсар Лимитед".
ООО "Пульсар Лимитед" является эксклюзивным
представителем компании EverExceed в Украине.
ГЕЛЕВЫЕ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ EVEREXCEED
СЕРИИ GELLYTE
ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

## Marine
Аккумуляторы серии Marine Gel Range производятся по технологии Dryfit GEL.
Модель | Volt | Емкость С20 до 1,75 В/эл, Ач | Ток при 0 С, А | Тип выводов | Масса, кг | Габариты, мм |  |  | Цена розничная (USD)
[6 empty] | Длина | Ширина | Высота
12 и 6 - Вольтовые моноблоки
8GU1HM - 1233MG | 12 | 33 | 250 | F-M6 | 11.0 | 195 | 131 | 151 | 159
8G24M - 1280MG | 12 | 80 | 590 | F-M6 | 26.0 | 259 | 168 | 215 | 352
8G27M - 12100MG | 12 | 100 | 780 | F-M6 | 32.5 | 305 | 168 | 215 | 435
8G31DTM - 12110MG | 12 | 110 | 830 | F-M6 | 37.5 | 326 | 173 | 234 | 457
8GGC2M - 6200MG | 6 | 200 | 910 | F-M8 | 33.0 | 243 | 188 | 275 | 428
8G4DM - 12200MG | 12 | 200 | 1300 | F-M8 | 66.0 | 520 | 238 | 223 | 818
8G8DM - 12240MG | 12 | 240 | 1490 | F-M8 | 80.5 | 520 | 268 | 220 | 1023
Примечания:
1. Цены указаны в USD с учетом НДС 20% для информации. Оплата в грн. по коммерческому курсу на день оплаты.
2. Срок службы аккумуляторных батарей: 12 лет (указан для буферного режима при Т = 20°С , U = 2,27 В/элемент)
3. Аккумуляторы поставляются с резиновыми полюсными колпачками, а при необходимости -
с соединительными перемычками (вид и стоимость перемычек оговариваются отдельно).
4. Продукция сертифицирована в Украине (УкрСЕПРО), а также имеет Гигиеническое заключение.
5. Стандартная гарантия - 2 года.
6. Цены приведены на наиболее популярные модели. Условия поставки и цены на иные модели
уточняйте у сотрудников компании ООО "Пульсар Лимитед".
ООО "Пульсар Лимитед" является эксклюзивным
представителем компании EverExceed в Украине.
ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ ГЕЛЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ КЛАПАННО-РЕКОМБИНАЦИОННОГО ТИПА
GEL VRLA ОТ EVEREXCEED
СЕРИЯ MARINE GEL RANGE
ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

## Solar
Аккумуляторы серии Solar Gel Range производятся по технологии DryFit Gel.
Модель | Volt | Емкость С20 до 1,75 В/эл, Ач | Тип выводов | Масса, кг | Габариты, мм |  |  | Цена розн. (USD)
[5 empty] | Длина | Ширина | Высота
12 и 6 Вольтовые моноблоки
ES33-12G | 12 | 33 | F-M6 | 12.0 | 196 | 131 | 159 | 142
ES55-12G | 12 | 55 | F-M6 | 18.7 | 229 | 138 | 214 | 239
ES80-12 G | 12 | 80 | F-M6 | 28.0 | 259 | 168 | 215 | 324
ES100-12 G | 12 | 100 | F-M6 | 31.0 | 305 | 168 | 215 | 406
ES120-12G | 12 | 120 | F-M6 | 35.0 | 408 | 175 | 234 | 464
ES135-12G | 12 | 135 | F-M8 | 39.6 | 340 | 173 | 288 | 535
ES150-12G | 12 | 150 | F-M8 | 45.0 | 480 | 170 | 240 | 588
ES200-12 G | 12 | 200 | F-M8 | 65.0 | 520 | 238 | 220 | 765
ES250-12 G | 12 | 250 | F-M8 | 80.0 | 520 | 269 | 220 | 946
ES 6-200 G | 6 | 200 | F-M8 | 35.0 | 322 | 178 | 230 | 402
Примечания:
1. Цены указаны в USD с учетом НДС 20% для информации. Оплата в грн. по коммерческому курсу на день оплаты.
2. Срок службы аккумуляторных батарей: 12 лет (указан для буферного режима при Т = 20°С , U = 2,27 В/элемент)
3. Аккумуляторы поставляются с резиновыми полюсными колпачками, а при необходимости -
с соединительными перемычками (вид и стоимость перемычек оговариваются отдельно).
4. Продукция сертифицирована в Украине (УкрСЕПРО), а также имеет Гигиеническое заключение.
5. Стандартная гарантия - 2 года.
ООО "Пульсар Лимитед" является эксклюзивным
представителем компании EverExceed в Украине.
ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ ГЕЛЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ КЛАПАННО-РЕКОМБИНАЦИОННОГО ТИПА GEL VRLA ОТ EVEREXCEED
СЕРИЯ SOLAR GEL RANGE
ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

## MMR
Супер-выносливые и мощные AGM аккумуляторы для особо тяжелых и ответственных назначений.
Особенности: • Активные материалы особой чистоты • Инновационный состав активных материалов на базе Pb-Ca-Si-Al • Сверхпрочные положительные пластины толщиной 6,2 мм! • Оптимальная плотность электролита на уровне 1,28 кг/л • Многоступенчатый контроль качества на всех этапах производства |  |  |  | Преимущества: • Срок службы в буферном режиме: 18-20 лет • 1000 циклов разряда при D.O.D. = 100% • Отменные толчковые токи • Полная необслуживаемость и герметичность • Заводская гарантия - 3 года
Модель | Емкость С10 до 1,8 В/эл, Ач | Напряжение, В | Масса, кг | Габариты, мм |  |  | Цена розничная, USD
|  |  |  | Длина | Ширина | Высота с выводами
MR 2-200 Max | 200 | 2 | 13.7 | 90 | 181 | 365 | 139
MR 2-300 Max | 300 | 2 | 19.2 | 124 | 181 | 365 | 186
MR 2-400 Max | 400 | 2 | 25 | 158 | 181 | 365 | 236
MR 2-500 Max | 500 | 2 | 30.5 | 191 | 181 | 365 | 280
MR 2-600 Max | 600 | 2 | 35.5 | 225 | 181 | 365 | 325
MR 2-800 Max | 800 | 2 | 48 | 303 | 181 | 365 | 437
MR 2-1000 Max | 1000 | 2 | 61 | 370 | 181 | 365 | 531
MR 2-1200 Max | 1200 | 2 | 77.5 | 482 | 175 | 336 | 796
MR 2-1600 Max | 1600 | 2 | 100 | 318 | 363 | 388 | 1032
MR 2-2000 Max | 2000 | 2 | 125 | 385 | 363 | 388 | 1231
MR 2-2500 Max | 2500 | 2 | 155 | 568 | 363 | 388 | 1721
MR 2-3000 Max | 3000 | 2 | 185 | 568 | 363 | 388 | 1911
Примечания:
1. Цены указаны в USD с учетом НДС 20%. Оплата в национальной валюте по коммерческому курсу на день оплаты.
2. Срок службы аккумуляторных батарей: 18-20 лет (указан для буферного режима при Т = 20°С , U = 2,25 В/элемент)
3. Аккумуляторы поставляются со специальными межэлементными перемычками.
3. Продукция сертифицирована в Украине (УкрСЕПРО ), а также имеет Гигиеническое заключение.
4. Стандартная заводская гарантия на аккумуляторы серии MMR - 3 года.
ООО "Пульсар Лимитед" является эксклюзивным
представителем компании EverExceed в Украине.
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ТИПА AGM НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
СЕРИИ MODULAR MAX RANGE ОТ EverExceed
ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

## OPzS
Ультра-выносливые и мощные аккумуляторы для особо ответственных назначений.
Модель | Емкость С10 до 1,8 В/эл, Ач | Тип выводов | Масса с эл-литом, кг | Габариты, мм |  |  | Цена розничная
|  |  |  | Длина | Ширина | Высота
2-Вольтовые ЭЛЕМЕНТЫ
2 OPzS 100 | 128 | F-M10 | 13.7 | 105 | 208 | 405 | 206
3 OPzS 150 | 168 | F-M10 | 15.2 | 105 | 208 | 405 | 230
4 OPzS 200 | 214 | F-M10 | 18 | 105 | 208 | 405 | 274
5 OPzS 250 | 265 | F-M10 | 21 | 126 | 208 | 405 | 302
6 OPzS 300 | 316 | F-M10 | 25 | 147 | 208 | 405 | 313
5 OPzS 350 | 380 | F-M10 | 28 | 126 | 208 | 520 | 352
6 OPzS 420 | 455 | F-M10 | 33.5 | 147 | 208 | 520 | 411
7 OPzS 490 | 530 | F-M10 | 39 | 168 | 208 | 520 | 467
6 OPzS 600 | 680 | F-M10 | 46 | 147 | 208 | 695 | 572
8 OPzS 800 | 910 | F-M10 | 64 | 215 | 193 | 695 | 752
10 OPzS 1000 | 1140 | F-M10 | 77 | 215 | 235 | 695 | 923
12 OPzS 1200 | 1370 | F-M10 | 92 | 215 | 277 | 695 | 1099
12 OPzS 1500 | 1700 | F-M10 | 112 | 215 | 277 | 845 | 1367
Аккумуляторы Economical OPzS (срок службы 15 лет, ресурс 1500 циклов разряда)
Модель | Емкость С20 до 1,75 В/эл, Ач | Напряже-ние, В | Масса с эл-литом, кг | Габариты, мм |  |  | Цена розничная
|  |  |  | Длина | Ширина | Высота
6-Волтовые и 12-Волтовые моноблоки
TER 6-230 | 230 | 6 | 30.5 | 245 | 190 | 282 | 345
1. Цены указаны в USD с учетом НДС 20%. Оплата в национальной валюте по курсу УМВБ на день проплаты.
2. Срок службы аккумуляторных батарей: 20 лет (указан для буферного режима при Т = 20°С , U = 2,24 В/элемент)
3. Аккумуляторы поставляются в сухозаряженном виде с электролитом в пластиковых контейнерах.
Цена электролита до 1% от стоимости АКБ. Подробности уточняйте у представителей компании.
4. Продукция сертифицирована в Украине (УкрСЕПРО), а также имеет Гигиеническое заключение.
5. Стандартная гарантия - 5 лет (на OPzS) и 3 года (на Eco OPzS).
6. Цены приведены на наиболее популярные модели. MOQ, условия поставки и цены на иные модели
уточняйте у сотрудников компании ООО "Пульсар Лимитед".
ООО "Пульсар Лимитед" является эксклюзивным
представителем компании EverExceed в Украине.
СТАЦИОНАРНЫЕ ЗАЛИВНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ ТИПА OPzS ОТ EVEREXCEED
ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

## OPzV
Ультра-выносливые и мощные аккумуляторы для особо ответственных назначений.
Модель | Емкость С10 до 1,8 В/эл, Ач | Ном. Напряже-ние, В | Масса, кг | Габариты, мм |  |  | Цена розничная
|  |  |  | Длина | Ширина | Высота с выводами
4 OPzV 200 | 200 | 2 | 20 | 103 | 206 | 380 | 252
5 OPzV 250 | 250 | 2 | 24 | 124 | 206 | 380 | 313
6 OPzV 300 | 300 | 2 | 29 | 145 | 206 | 380 | 357
5 OPzV 350 | 350 | 2 | 31 | 124 | 206 | 496 | 379
6 OPzV 420 | 420 | 2 | 36 | 145 | 206 | 496 | 428
7 OPzV 490 | 490 | 2 | 42 | 166 | 206 | 496 | 506
6 OPzV 600 | 600 | 2 | 50 | 145 | 206 | 671 | 616
8 OPzV 800 | 800 | 2 | 68 | 191 | 210 | 671 | 808
10 OPzV 1000 | 1000 | 2 | 82 | 233 | 210 | 671 | 1004
12 OPzV 1200 | 1200 | 2 | 97 | 275 | 210 | 671 | 1195
12 OPzV 1500 | 1500 | 2 | 120 | 275 | 210 | 821 | 1434
Примечания:
1. Цены указаны в USD с учетом НДС 20%. Оплата в национальной валюте по курсу УМВБ на день проплаты.
2. Срок службы аккумуляторных батарей: 20 лет (указан для буферного режима при Т = 20°С , U = 2,25 В/элемент)
3. Аккумуляторы поставляются с резиновыми полюсными колпачками, а при необходимости -
3. Продукция сертифицирована в Украине (УкрСЕПРО и ГосСпецСвязь), а также имеет Гигиеническое заключение.
4. Гарантия на аккумуляторы серии OPzV - 5 лет.
6. Цены приведены на наиболее популярные модели. MOQ, условия поставки и цены на иные модели
уточняйте у сотрудников компании ООО "Пульсар Лимитед".
ООО "Пульсар Лимитед" является эксклюзивным
представителем компании EverExceed в Украине.
ГЕРМЕТИЧНЫЕ ГЕЛЕВЫЕ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ СЕРИИ OPzV ОТ EVEREXCEED
ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

## Lithium
● Готовые моноблоки со встроенным BMS |  |  | ● Циклический ресурс 4000 циклов при DOD=80% |  |  | ● Простота установки и масштабирования ёмкости
● Мониторинг с помощью RS485 и RS232 |  |  | ● Срок службы в буферном режиме - 20 лет |  |  | ● Широкий температурный диапазон эксплуатации: -20…60оС
Модель | Емкость С5, Ач | Запас энергии, Вт*ч | Макс. ток заряда, А | Макс. ток разряда, А | Масса, кг | Габариты, мм |  |  | Цена розничная (USD)
[6 empty] | Длина | Ширина | Высота
12-Вольтовые готовые моноблоки индивидуального исполнения
EP-1210 | 10 | 125 | 10 | 10 |  |  |  |  | 137
EP-1220 | 20 | 250 | 20 | 20 |  |  |  |  | 242
EP-1230 | 30 | 375 | 20 | 30 |  |  |  |  | 337
EP-1240 | 40 | 500 | 20 | 40 |  |  |  |  | 442
EP-1250 | 50 | 625 | 25 | 50 |  |  |  |  | 547
EP-1260 | 60 | 750 | 25 | 60 |  |  |  |  | 652
EP-12100 | 100 | 1250 | 50 | 100 |  |  |  |  | 1089
24-Вольтовые готовые моноблоки индивидуального исполнения
EP-2410 | 10 | 250 | 10 | 10 |  |  |  |  | 272
EP-2420 | 20 | 500 | 20 | 20 |  |  |  |  | 481
EP-2430 | 30 | 750 | 20 | 30 |  |  |  |  | 694
EP-2440 | 40 | 1000 | 20 | 40 |  |  |  |  | 938
EP-2450 | 50 | 1250 | 25 | 50 |  |  |  |  | 1119
EP-2460 | 60 | 1500 | 25 | 60 |  |  |  |  | 1306
EP-24100 | 100 | 2500 | 50 | 100 |  |  |  |  | 2185
48-Вольтовые готовые моноблоки стоечного исполнения (19")
EP-4810 | 10 | 500 | 10 | 10 | 10 | 483 | 394 | 45 | 550
EP-4820 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 16 | 483 | 273 | 135 | 964
EP-4830 | 30 | 1500 | 20 | 30 | 22 | 483 | 433 | 135 | 1406
EP-4840 | 40 | 2000 | 20 | 40 | 26 | 483 | 433 | 135 | 1750
EP-4850 | 50 | 2500 | 25 | 50 | 30 | 483 | 433 | 135 | 2275
EP-4860 | 60 | 3000 | 25 | 60 | 33 | 483 | 433 | 135 | 2598
EP-48100 | 100 | 5000 | 50 | 100 | 60 | 483 | 451 | 220 | 4560
Примечания:
1. Цены указаны в USD с учетом НДС 20% для информации. Оплата в грн. по коммерческому курсу.
2. Поставка под заказ (срок поставки - до 75 дней).
3. Стандартная гарантия - 2 года.
ООО "Пульсар Лимитед" является эксклюзивным
представителем компании EverExceed в Украине.
ЛИТИЙ-ЖЕЛЕЗО-ФОСФАТНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
EVEREXCEED
для возобновляемой энергетики
Серия EP
ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.